## Slide 1: 第一章 电路的基本概念与基本定律
1.1 电路的组成与作用
1.2 电路模型
1.3 基本物理量及其方向
1.4 欧姆定律
1.5 电路的三种状态及额定值
1.6 基尔霍夫定律
1.7 电位的概念及计算

## Slide 2: 1.1 电路的组成与作用
2.电路的作用:
1、电路：
由电气器件相互联接而构成的电流通路
例如：
实现电能的传输、分配与转换。
实现信号的传递、变换与处理。
电能的传输、分配与转换
信号的传递与处理
放大器
扬声器
话筒
发电机
升压
变压器
降压
变压器
电灯
电动机电炉
...
输电线

## Slide 3: 1.2 电路模型
电池
灯泡
电源
中间环节
I
RL
U
R0
E
+
-
负载
电路模型
手电筒实际电路
能提供电能的装置。
电路模型：由一个或多个理想元件代替实际电气器件，由此组成的电路叫电路模型,电路是根据电路模型来进行分析的。
例如：
传递、分配和控制电能的作用。
取用电能的装置。（电流大或功率大，则负载大。）
激励
响应

## Slide 4: 1.3 基本物理量及其方向
1. 基本物理量及其实际方向：
正电荷移动的方向
电源驱动正电荷的方向
(从低电位指向高电位)
电位降落的方向
(从高电位指向低电位)
物理量
单 位
实 际 方 向
电流 I
电动势 E
电压 U
kV、V、mV、μV
A、mA、μA
kV、V、mV、μV
物理中对电量规定的实际方向。

## Slide 5
R
E1
–
+
R0
E2
–
+
I
?
在分析计算电路时，对电量人为任意假定的方向，又称正方向。
2. 参考方向：
I = -3A
1. 基本物理量及其实际方向：
物理中对电量规定的实际方向。
+
_
+
_
90 V
140 V
5 
5 
I2?
9 

## Slide 6: 3. U、I 的正方向表示
I
a
b
R
电流：（从高电位指向低电位）
U
+
正负号
-
a
b
Uab
双下标
箭 头
电压（指向电位降）
a
b
U
正负号
箭 头
电动势（指向电位升）
+
E
-
a
b
举例:
a
b
E
a
b
U
U
a 端电位比 b 端电位高5V
Uab= 5V
Uba= -5V
箭 头
Iab
双下标
+
-

## Slide 7: 4、参考正方向与实际正方向
1）在解题前先设定一个正方向，作为参考方向，再列方程计算。
3) 实际方向是物理中规定的，而参考正方向 则是在进行电路分析计算时,任意假设的。
2) 根据计算结果确定实际方向：
1) 若把U 与I 的参考方向按相同方向假设，则称为关联方向
5、关联方向：
2) 若把U 与I 的参考方向按相反方向假设，则称为非关联方向
若计算结果为正，则实际方向与参考方向一致；
若计算结果为负，则实际方向与参考方向相反。
给定了参考方向之后U与I才有正负之分 ( Uab= - Uba )
I
R
U
I
R
U

## Slide 8: 1.4 欧姆定律
若：U、I 的参考方向非关联，
I
R
U
电阻消耗(吸收)的电功率: P = UI = I 2 R = U 2 / R
伏安特性:
U/I=R 为常数时, R为线性电阻
U
I
U
I
I
R
U
则：U = IR
则：U = －IR
若：U、I 的参考方向关联，
U/I=R 不为常数时,R为非线性电阻

## Slide 9: 1.5 电源的三种状态及额定值
特征:
负载端电压
负载电流
功率平衡方程
电动势产生的功率
电源内部
消耗的功率
电源外特性
I
U
E
R0
R
+
-
E
I
U
负载吸收的功率
1、电源有载工作状态：
功率的单位： W

## Slide 10: 2. 开路状态
特征:
电源端电压
负载功率
s
R0
R
+
-
E
U0
I
R
0
R
+
-
E
I
U
3. 短路状态
短路电流
电源功率
电流
（开路电压）等于电动势
特征:
电流
电源端电压
负载功率
内阻的一种求法：R0= E/ IS = U0 / IS
开路电压除短路电流
电源功率

## Slide 11: 4、功率和能量
1）功率：单位时间内所做的功 P = UI
●在关联参考方向下：
P > 0 吸收功率, 相当于负载
●在非关联参考方向下：
P > 0 发出功率, 相当于电源
+
-
例：计算吸收功率
例：计算发出功率
I
U
I
U
P = UI 代表元件 吸收功率，
P = UI 代表是元件 发出功率，
+
-

## Slide 12: 4、功率和能量
1）功率：单位时间内所做的功 P = UI
●在关联参考方向下：
P > 0 吸收功率, 相当于负载
●在非关联参考方向下：
P > 0 发出功率, 相当于电源
+
-
例：计算吸收功率
例：计算发出功率
I
U
I
U
P = UI 代表元件 吸收功率，
P = UI 代表是元件 发出功率，
+
-
P < 0 吸收负功率, 相当于电源
P < 0 发出负功率, 相当于负载

## Slide 13
U
I
RL
R0
+
-
E
电源发出的功率： PS=U I (U和 I 为非关联方向, PS >0)
电动势发出的功率：PE=E I
内阻消耗的功率：△P = I2 R0
负载吸收的功率： PL＝IU＝I2 R＝U2 / R (U和 I 为关联方向, PL >0)
功率平衡关系: PE － △P = PL ； PS＝PL
2）能量：元件从t0到t获得的能量

## Slide 14: 5. 额定值:－－电器设备的安全使用值
如一个灯泡额定值为：
电器设备的三种运行状态：
欠载（轻载）：
（不经济）
过载（超载）：
（设备易损坏）
额定工作状态：
（经济安全可靠）
额定电压 UN
额定功率 PN
额定电流 IN
实际值:－电器设备实际运行时的电压、电流和功率值，

## Slide 15: 1.6 基尔霍夫定律
支路：
电路中的每一个分支。（流同一电流）
1
2
I
1
I
2
I
3
A
+
R
1
R
2
-
E
2
R
3
+
-
E
1
B
术语：
节点：三条或三条以上支路的联结点
回路：由支路组成的闭合路经。
回路绕行方向：
人为规定的回路的绕向
独立回路及选取方法：
网孔：内部不含支路的回路。
网孔是回路的一个子集，网孔选定的回路都是独立的。
至少有一条其他回路没有包含的支路。
3

## Slide 16: 术语举例：
I6
b
E5
E6
_
+
R6
R3
+
R5
R4
R1
R2
a
c
d
I1
I2
I4
I3
I5
-
支路：
节点：
回路：
网孔：
6条
4个
7条
3个

## Slide 17: 1.6.1 基尔霍夫电流定律（第一定律）（KCL）
1． KCL定律：
I1
I2
I3
I4
举例:
在任一瞬间，流向任一节点的电流等于流出该节点的电流。（原理：节点上不能存储电荷－－电流的连续性）
即： Ｉ入= Ｉ出
或：
或：在任一瞬间，任一节点的电流代数和恒等于零。
即： Ｉ=0（流入节点取正号，流出如节点取正号）

## Slide 18: 2．KCL的推广
广义节点
电流定律可以扩展到电路的任意封闭面（广义节点）。
I = 0
_
R
E2
E3
E1
+
_
R
R1
R
+
_
+
I
例:

## Slide 19: 1.6.2 基尔霍夫电压定律（第二定律）（KVL）
或： E=  I R （当E和I的正方向与回路绕向相同取正， 相反则取负。）
A
+
I1
I2
I3
R
1
R
2
-
E
2
R
3
+
-
E
1
B
1．定律:
在任一瞬间，回路中沿任意回路绕行方向，回路中各段电压的代数和恒等于零。（或电动势等于电压降）。
即： U = 0 （ 电位降低取正，电位升高取负）
E2 = I2R2 + I3R3
E1 + I2R2 = E2 + I1R1
1
2

## Slide 20: 2、KVL推广
E1
+
B
+
-
R1
+
-
E2
R2
E
UBE
I2
_
E2 =UBE + I2R2
● 开口电压可构成假想回路，满足KVL
● 任一闭合节点序列，前后结点之间的电压可构成假想回路，满足KVL。
例：a、 b、 c、 d 四个节点，假想为一个回路。
则：Uab+Ubc+Ucd+Uda=0

## Slide 21: 3 、KVL举例：
I3
E4
E3
_
+
R3
R6
+
R4
R5
R1
R2
a
b
c
d
I1
I2
I5
I6
I4
-
回路2： I4R4+I1R1-I6R6=E4
回路3： I2R2+I5R5+I6R6=0
回路1： I1R1+I2R2+I3R3=E3

## Slide 22
I1 + I2 – I3 = 0
A
I2
I1
I3
R1
+
–
R2
R3
+
–
E2
E1
E1 + I2 R2 = E2 +I1 R1
E2 = I2 R2 + I3 R3

## Slide 23: 1.7 电位的概念及计算
参考点：电路中选取一点，设其为“0”电位。
（也称为“地”，用接地符号表示 ）
电位：某点的电位等于该点到参考点的电压。
（用单下标表示 Va Vb )
c
a


E2


E1
d
b
Vb=0V
Va=0V
Va = Uab
Vc = Ucb
Vd = Udb
设b为参考点
Notes: 问世间是否此山最高，或者另有高处比天高

## Slide 24
求图示电路中各点的电位Va、 Vb、Vc、 Vd。
解：设Ｖa=0V
Vb=Uba=-10×6=-60v
Vc=Uca=4×20=80v
Vd=Uda=6×5=30v
Va=Uab=10×6=60 V
Vc=Ucb= 4×20+10×6=140 V
Vd=Udb= E2=90 V
设Vb=0V
1. 电位计算举例
c
a
20
4A
6
10A


E2
90V


E1
d
b
5
6A

## Slide 25
注意：
1. 电位值是相对的，参考点选取的不同，电路中其它各点的电位也将随之改变；
2.电路中两点间的电压值是固定的，不会因参考点的不而改变, 即与零电位参考点选取无关。
1. 电位计算举例
求图示电路中各点的电位Va、 Vb、Vc、 Vd。
c
a
20
4A
6
10A


E2
90V


E1
d
b
5
6A

## Slide 26: 2. 用电位概念简化电路图
－E1
20
5
E1
+90V
6
c
d
取b点为参考点：
若取c点为参考点，电路怎么画？
20
5
6
c
d
b
a
90－E1
c
a
20
6


E2
90V


E1
d
b
5

## Slide 27: 本章结束
下一章
总目录
结束放映